## 非機能要件
行政情報システム非機能要件一覧
| 項番 | 非機能要件 | 非機能要件詳細 | 対応判定 | 備考
| 1 | 運用スケジュール（運用時間） | システム全体の運用時間は、24時間無停止で運用すること。ただし、計画停止は除くものとする。 なお、運用時間は、オンライン、バッチ、バックアップ等を含んだ「システムが稼動している時間帯」を指す。上記を達成するため、システムを構築運用するクラウド環境等について冗長性を担保した構成とする想定とし、負荷分散はクラウド環境等の機能に含む想定である。システムの構築においてはクラウド環境等の仕様を考慮した設計とすること。
| 2 | 運用スケジュール（計画停止の有無） | 運用スケジュールとして事前に組み込まれている場合に限り、計画停止の実施は有りとする。
| 3 | 業務の要求度 | 必要な箇所には冗長化を施すなど、単一障害時は、業務が停止せずに業務が継続できることを目標とする。
| 4 | RPO（目標復旧地点）（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、1営業日前の時点までのデータ復旧を目標とすること（日次バックアップからの復旧）
| 5 | RTO（目標復旧時間）（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、2時間以内でのシステム復旧を目標とすること。 IaaS環境の障害復旧に時間がかかる場合はその限りではない。
| 6 | RLO（目標復旧レベル）（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、全システム機能の復旧を実施すること。なお、影響を切り離せる業務がある場合、システム機能ごとに優先度を設けて復旧を実施すること。
| 7 | システム再開目標（大規模災害時） | 大規模災害時、情報システムに甚大な被害が生じた場合、項番１で示したクラウド環境等の冗長性を活かした設計とし、一週間以内に再開することを目標とすること。なお、代替機器の調達や、復旧体制の準備、クラウド環境等の復旧に時間がかかる場合はその限りではない。
| 8 | 稼働率 | 年間のシステム稼働率は、99.5%を目標とすること。クラウド環境等の障害及びネットワーク接続障害に起因する場合及び計画停止時間はその限りではない。
| 9 | 冗長化（サーバ機器・ネットワーク機器・ストレージ機器） | サーバ、データベース、仮想スイッチ等は冗長性を担保した構成とすること。提案の内容によりクラウド環境外の物理機器を使用する際は複数台での冗長構成とし、耐障害性向上を図ること。
| 10 | 復旧方針 | 災害発生等によるシステム障害が発生した際は、同一の構成で情報システムを再構築すること。
| 11 | 保管場所分散度（外部保管データ） | 災害に備え、主系サーバ等の設置場所と別に遠隔地1カ所に、復旧に必要なデータ・プログラムを保管すること。
| 12 | 保管方法（外部保管データ） | 遠隔地に保管するデータ・プログラムは、媒体による外部保管（バックアップ）、またはネットワーク経由でのストレージへのリモートバックアップによる保管すること。
| 13 | ユーザ数 | 情報システムの利用者数は、1,500人程度を想定して対応すること。 なお、利用者全てが全システム機能を利用するわけではない。
| 14 | 同時アクセス数 | 同時アクセスは最大で1,500ユーザー（端末）からのアクセスを想定する。年始及び年度切替時は上記を超えるアクセスが予想されることを考慮すること。
| 15 | データ量（項目・件数） | 情報システムのデータ量は10年間の業務運用を想定すること。 【処理件数目安（令和6年度処理件数）】 ・文書管理：160,826件 ・契約件数：721件 ・支出命令：67,663件 ・歳入調定：19,165件
| 16 | 処理件数 | 以下の主要な業務の処理件数を参考に、不足が発生しないシステムのリソースを確保すること。 【処理件数目安（令和6年度処理件数）】 ・文書管理：160,826件 ・契約件数：721件 ・支出命令：67,663件 ・歳入調定：19,165件
| 17 | バッチ処理件数 | 情報システムのバッチ処理は、バッチ処理を必要とする対象データのデータ量を考慮し、事前に計画した時間内に完了するように対応すること。
| 18 | バッチ処理件数増大率 | 情報システムのバッチ処理件数は、運用開始時点から1.2倍の増大率に対応すること。
| 19 | 保管期間 | データ破損に対応するため、独立したバックアップ領域へのデータ保管とすること。なお、バックアップからの復旧が可能であればバックアップ方法（差分・完全）は問わない。
| 20 | 通常時オンラインレスポンスタイム | 通常業務時のオンラインレスポンスタイムは、5秒以内を目標とすること。なお、ネットワーク転送時間は含まない
| 21 | アクセス集中時のオンラインレスポンスタイム | 業務繁忙等によるアクセス集中時のオンラインレスポンスタイムは、10秒以内を目標とすること。なお、ネットワーク転送時間は含まない
| 22 | 通常時バッチレスポンス順守度合い | 通常時のバッチレスポンスタイムは、所定の時間内に収まるよう対応すること。（日次処理、月次処理などにおいて、実施時間を定め、その範囲内で処理が完了するように対応すること）
| 23 | アクセス集中時のバッチレスポンス順守度合い | 業務繁忙等によるアクセス集中時のバッチレスポンスタイムは、再実行の余裕が確保できることを目標とする。
| 24 | ディスク拡張性 | 仮想機器、物理機器を問わず、運用開始後に2倍までのディスク拡張が可能な設計とすること。拡張の際はシステムの停止時間を最小限に抑えることのできる実装とすること。
| 25 | 運用時間（平日） | 情報システムの平日運用時間は、定時外も頻繁に利用（1日12時間程度利用）を前提とすること。予算編成業務の繁忙期においては1日18時間程度の稼働を想定すること。 なお、運用時間についてはバックアップやバッチ処理などに必要となる時間帯を除き、可能な限り長い運用時間の情報提供を求める項目とする。
| 26 | 運用時間（休日等） | 情報システムの休日等運用時間は、定時外も頻繁に利用（1日12時間程度利用）を前提とすること。予算編成業務の繁忙期においては1日18時間程度の稼働を想定すること。 なお、運用時間についてはバックアップやバッチ処理などに必要となる時間帯を除き、可能な限り長い運用時間の情報提供を求める項目とする。
| 27 | 外部データの利用可否 | データ復旧の際、外部データ（本契約の中でバックアップ等で準備したもの以外のデータ）は利用できないとすること。
| 28 | データ復旧の対応範囲 | データ復旧の際の対象データとして、RPOで定めた時点のデータへの復旧を原則とする。
| 29 | バックアップ自動化の範囲 | バックアップに関するオペレーションはバックアップ管理のソフトウェアを導入して自動化するが、一部の作業（特定のコマンド実行、テープ交換等）は手動にて実施することも可とする。
| 30 | バックアップ取得間隔 | バックアップの取得間隔は、日次で取得することとし、7世代保持すること。 なお、データ復旧を想定した全部、差分バックアップの組み合わせや、イメージファイル取得等のバックアップ方式については最適と考えられる方法の情報提供を求める項目とする。
| 31 | 外部システムとの接続有無 | 電子請求、電子契約等一部のシステムとの接続を実施する可能性があるため、市と協議の上必要な設定を実施すること。
| 32 | 監視情報 | 情報システムの監視については、リソース監視を行うこと。
| 33 | 監視間隔 | 通常運用時において、分間隔のリアルタイム監視を実施すること。
| 34 | 時刻同期設定 | 時刻同期設定として、システム全体の時刻を、同一のネットワーク内の時刻同期サーバと同期すること。
| 35 | 予防保守レベル | 予防保守として、仮想マシン及び物理機器の稼働状況、アプリケーション及びネットワーク等の動作状況をリアルタイムにモニタリングし、障害予兆が検出された場合は即時に対応できる構成とすること。
| 36 | OS等パッチ適用タイミング | OS等のパッチについては、緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行うことを目標とする。
| 37 | 対応可能時間 | システム異常検知時、システムの停止や機能制限を行う場合は、緊急対応が必要なものを除き、ユーザの指定する時間帯（例：0～6時又は18～24時）で対応を行うこと。
| 38 | 駆けつけ到着時間 | 障害等により、本市においてシステム復旧作業が必要な場合、異常発生時の保守員到着時間は、異常検知から2時間内を目標とすること。
| 39 | 障害検知通知時間 | システムの障害検知通知時間は、30分以内に利用者へ連絡を実施することを目標とする。 クラウド環境等に起因すると考えられる障害の場合についても同様とする。
| 40 | 開発用環境の設置有無 | システムの開発用環境については、運用環境より機器構成を縮小した開発用環境を設置すること。
| 41 | 試験用環境の設置有無 | 情報システムの試験用環境については、情報システムの開発用環境と併用すること。
| 42 | マニュアル準備レベル | 運用マニュアルについては、情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供すること。
| 43 | 保守契約（ハードウェア）の種類 | 提案により物理ハードウエアを導入する場合の保守は、定額保守（オンサイト）とすること。
| 44 | 保守契約（ソフトウェア）の種類 | 情報システムのソフトウェア保守契約については、アップデートをベンダーが実施すること。
| 45 | ライフサイクル期間 | 情報システムのライフサイクル期間は、ソフトウェア10年以上、ミドルウェア5年以上とすること。提案により物理ハードウエアを導入した場合は5年以上とすること。
| 46 | ベンダ側対応時間帯 | 一次対応における対応時間は、ユーザの指定する時間帯（平日8:30～17:15を想定）とすること。
| 47 | 定期報告会実施頻度 | 運用の定期報告は、月1回程度実施すること。
| 48 | 報告内容のレベル | 保守の定期報告は、障害及び運用状況報告に加えて、改善情報提供を行うこと。 クラウド環境等に起因する障害及びクラウド環境等の改善提案については該当する内容がある場合に限り報告を行うこと。
| 49 | 問い合わせ対応窓口の設置有無 | 運用保守時の市システム運用担当職員（又は保守運用委託事業者等）からの電話問い合わせ窓口については、各業務ごとに窓口を設け、業務担当課又はデジタル推進課職員からの問い合わせに対応すること。
| 50 | インシデント管理の実施 | 本業務にてインシデント管理のプロセスを規定・提示し、インシデント管理の運用を実施すること。
| 51 | 問題管理の実施 | 本業務にて問題管理のプロセスを規定・提示し、問題管理の運用を実施すること。
| 52 | 構成管理の実施 | 本業務にて構成管理のプロセスを規定・提示し、構成管理の運用を実施すること。
| 53 | 変更管理の実施 | 本業務にて変更管理のプロセスを規定・提示し、変更管理の運用を実施すること。
| 54 | リリース管理・品質管理の実施 | 本業務にてリリース管理・品質管理のプロセスを規定・提示し、リリース管理の運用を実施すること。
| 55 | システム稼働後のパッケージ標準機能部分へのサポート提供 | システム稼働後の市職員（又は保守運用委託事業者等）による保守運用の実施を想定し、パッケージ標準機能部分の法改正や不具合修正対応などのパッチ適用又はパッケージ標準機能に関する市職員（又は保守運用委託事業者等）からの問い合わせへの対応を実施すること。
| 56 | システム停止可能日時 | システム移行時のシステム停止可能日時は、利用の少ない時間帯（土日祝又は夜間など）とすること。
| 57 | 移行のユーザ/ベンダ作業分担 | 現行システムから新システムへのデータ移行作業は、ユーザとベンダーと共同で実施すること。
| 58 | 順守すべき規程、ルール、法令、ガイドライン等の有無 | 南相馬市情報セキュリティポリシー、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準を順守すること。
| 59 | ウィルス定義ファイル適用タイミング | システム脆弱性等に対応するためのウィルス定義ファイルについては、定義ファイルリリース時に実施すること。
| 60 | システム上の対策における操作制限度 | 情報システムへの操作制限は、必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみを許可すること。
| 61 | 伝送データの暗号化の有無 | システムで用いる伝送データについては、全てのデータを暗号化すること。
| 62 | 蓄積データの暗号化の有無 | 蓄積するパスワード等については第三者に漏洩しないよう暗号化を実施すること。
| 63 | ログの取得 | ログの取得については、「いつ」「誰が」「どこから」「何を実施したか」等を確認できるよう次のログを取得する。 ・ログイン/ログアウト、操作ログ、機器の接続、通信ログ、DBログ等
| 64 | ログ保管期間 | 不正追跡・監視対応として、ログ保管期間は3年間とすること。
| 65 | 不正監視対象（装置） | 不正監視対象は、重要度が高い資産を扱う範囲とすること。（債権者マスタ、支出命令・振込データ、人事情報、給与情報、特定個人情報、入札・契約関連情報、特権ID等）
| 66 | セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化 | セキュアコーディング、Webサーバの設定等について、脆弱性の発生及び外部からの脅威に対応できるよう対策を強化すること。
| 67 | 構築時の制約条件 | システム構築時には、以下の法令、ガイドライン等を遵守すること。 ・個人情報保護法 ・南相馬市情報セキュリティポリシー ・南相馬市個人情報取扱特記事項 ・南相馬市特定個人情報取扱特記事項
| 68 | 運用時の制約条件 | システム運用時には、以下の法令、ガイドライン等を遵守すること。 ・個人情報保護法 ・南相馬市情報セキュリティポリシー ・南相馬市個人情報取扱特記事項 ・南相馬市特定個人情報取扱特記事項
| 69 | アクセス制御 | 利用者ごとにID・パスワード等による認証を行い、利用可能な機能やデータ範囲を制御（ロール管理）できること。

## 入力規則 (hidden)
システム機能群 | 機能要件 |  |  |  | 非機能要件
提案可能範囲 | 機能有無 | カスタマイズ・開発規模 | 概算見積対象外 | システム種別 | 提供可否 | 仮想化P利用可否 | その他
1. 自社パッケージを提供可能 | 1. 標準機能 | 1. 大 |  | 1. 財務会計システム | 1. 提供可能 | 1. 動作可能 | 1. 有り
2. 自社パッケージ+新規開発を提供可能 | 2. 標準機能+カスタマイズ | 2. 中 | 概算見積の対象外（理由は備考欄に記載） | 2. 電子入札システム | 2. 提供困難 | 2. 動作不可 | 2. 無し
3. 他社パッケージを提供可能 | 3. 新規開発 | 3. 小 |  | 3. 債権管理システム | 3. 提供にあたり条件あり
4. 提案対象外（自社契約での提供困難） | 4. 対応困難 |  |  | 4. 資産管理システム
5. その他